## Лист1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности и величины резервируемой максимальной мощности в разбивке по уровням напряжения ООО "ПКЦ "Промжелдортранс"
период | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания |  | Уровень напряжения центра питания кВ | трансформаторы |  | текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт
|  | город | район |  | кол-во шт. | мощность МВА
4 квартал 2014 | ЦРП 35/6 | Омск | Советский | 35 | 2 | 6.3 | 0 | 0