Наличие трансформаторных подстанций 35 кВ и выше.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подстанций | Уровень напряжения кВ | Мощность трансформатора кВА | Текущая нагрузка кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения Квт |
| ТП 4009 ООО «СК «Трест Железобетон» | 10/0,4 кВ | 180 | 180 | 100 | 0 |
| ТП 4009 ООО «СК «Трест Железобетон» | 10/0,4 кВ | 395 | 395 | 100 | 0 |

Заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13, 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2014г №861 имеют возможность подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СК «Трест Железобетон» посредством официального сайта общества по адресу:

[**www.zsgb5@yandex.ru**](http://www.zsgb5@yandex.ru)

**Телефон: 26-77-19**

**Зам. главного энергетика: Якимченко Виталий Федорович**

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в электронном виде к заявке документов в соответствии с законодательством РФ.

Заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям нашего предприятия не было.

Зам. главного энергетика Якимченко В.Ф.