Наличие трансформаторных подстанций 35 кВ и выше.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подстанций | Уровень напряжения кВ | Мощность трансформатора кВА | Текущая нагрузка кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения Квт |
| ТП 4009 ООО «СК «Трест Железобетон» | 10/0,4 кВ | 180 | 180 | 100 | 0 |
| ТП 4009 ООО «СК «Трест Железобетон» | 10/0,4 кВ | 395 | 395 | 100 | 0 |

Зам. главного энергетика Якимченко В.Ф.